ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

Петропавловск-Камчатского городского округа

г. Петропавловск-Камчатский

2015 г.

Раздел 1. Характеристика  учебного заведения и  краткая оценка  возможной обстановки, которая может сложиться в нём

и вблизи его территории

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Петропавловск-Камчатского городского округа расположено в границах города по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 103.

Здание школы трехэтажное, Г-образной формы, отдельно стоящее, с пристроенным спортзалом и столовой.  Год постройки – 1964г. Общая площадь школы – 2686,4м², в том числе 1-го этажа – 704,4м², 2-го этажа – 744,1м², 3-го этажа – 716,1м², спортзал и столовая – 510,8м².  Площадь территории – 16248м². Высота основного здания – 9,96м, высота пристроенных спортзала и столовой – 8,88м.

Здание не имеет подвального помещения. Имеется теплоузел общей площадью 20м².

Внутренняя планировка школы коридорного типа. Фундамент здания – бетонный ленточный, стены – крупные блоки, перегородки – деревянные и капитальные, перекрытия – железобетонные, полы – на 1-м этаже бетонные, на 2-м и 3-м этажах – дощатые окрашенные, сверху линолеум, в спортзале – дощатые окрашенные, в столовой – керамическая плитка. Внутренняя отделка –  покраска, побелка и штукатурка.

В корпусе имеется 2 лестничные клетки, организованные элементами «площадка–марш–площадка». Лестничные площадки устроены монолитными железобетонными плитами по металлическим балкам, балки отштукатурены по сетке, полы площадок бетонированы и окрашены. Лестничные марши выполнены из сборных железобетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры, косоуры отштукатурены. Ограждение лестниц металлическое, поручень – деревянный.

Крыша 4-х скатная, по деревянной обрешетке кровельное железо. Выходы на кровлю здания выполнены в лестничных клетках по вертикальным металлическим лестницам через люки размером 500х500мм.

Коммуникации тепло-, водо-, электроснабжения заглублены и закольцованы.

Здание не имеет резервного источника питания (ДЭЗ).

Паспортизация зданий произведена БТИ г. Петропавловска-Камчатского в 2005 г.

Школа рассчитана на 400  обучающихся. В настоящее время обучается____ обучающихся. Преподавательский и тех. персонал составляет ___ человек. Учебный процесс организован в одну смену:  с 8.30 до 14.00.

Школа находится в зоне возможных сильных  землетрясений, которые могут повлечь разрушения, гибель людей и потери материальных ценностей. Общие потери в людях могут составить __________% (____ чел.). Повреждения зданий могут существенно повлиять на проведение учебного процесса и жизнедеятельность персонала и обучающихся.

Возможны так же снеговые заносы, аварии, пожары.

Потенциально опасных объектов вблизи МБОУ «Средняя школа № 9» не имеется.

Объектов, неблагополучных в эпидемиологическом и эпизоотическом отношении, влияющих на работу МБОУ «Средняя школа № 9» при возникновении на них производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, нет.

Краткая характеристика объектового звена РСЧС

В МБОУ  «Средняя школа № 9» ведение спасательных работ и решение вопросов жизнеобеспечения сотрудников и обучающихся будет производиться под руководством директора  школы с ПУ, расположенного в кабинете директора школы.

В МБОУ  «Средняя школа № 9»  созданы и функционируют:

- комиссия  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), председатель – зам. директора по УВР_________________________________, в  количестве ___ чел.;

- эвакуационная комиссия школы (ЭК), председатель – _____________________

___________________________________________________ (должность, ФИО), в количестве ____ чел.

В соответствии с ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне" назначен работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны –_____________________________________________________________________(должность, ФИО).

Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС в учреждении созданы силы и средства:

- ответственный за медицинское обеспечение	__________________;

- ответственный за оповещение и связь ___________________;

- ответственный за противопожарную безопасность ________________;

- ответственный за эвакуацию ___________________;

Всего: 4 человека.

Исходя из обстановки, которая может сложиться при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в МБОУ  «Средняя школа № 9» разработана система подготовки персонала и обучающихся в повседневной обстановке, направленной на снижение влияния аварий, катастроф и стихийных бедствий.

С этой целью проводится:

- По землетрясениям

- разработаны и постоянно доводятся до личного состава инструкции по действиям персонала, обучающихся во время землетрясения. Ежеквартально проводятся тренировки по действиям при землетрясении;

- постоянно обновляется  маркировка наиболее безопасных мест в здании МБОУ  «Средняя школа № 9»;

- мебель и тяжелые предметы в помещениях закреплены;

- силы и средства учреждения укомплектованы личным составом, систематически согласно расписанию с личным составом проводятся  занятия по ликвидации последствий возможного землетрясения, спасению людей;

2. По пожарам

- имеется ответственный за противопожарную безопасность, учреждение оборудовано первичными средствами пожаротушения;

- разработаны  и изучены  со  всем персоналом, обучающимися инструкции по мерам пожарной безопасности и действия при пожаре;

- ежеквартально согласно расписанию проводятся  занятия по специальной подготовке с ответственным за противопожарные действия;

- поддерживается  постоянная  связь с отделом образования Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

- у здания МБОУ «Средняя школа № 9»  запрещена  парковка автомобилей.

3. По актам терроризма

- разработаны и постоянно изучаются инструкции по действиям персонала и обучающихся  при актах терроризма;

- у руководящего состава вырабатываются практические навыки в организации и проведении мероприятий по защите персонала и обучающихся при  актах терроризма;

- ежеквартально проводятся тренировки, постоянно проводятся занятия с руководящим составом,  в ходе которых вырабатываются практические навыки по противодействию актам терроризма;

-  с персоналом, силами и средствами учреждения, обучающимися изучаются  материалы, документы, памятки. Теоретические знания и практические навыки закрепляются  в процессе изучения курса «Окружающий мир» для учащихся 1-4 классов и «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов;

- повышается  готовность сил и средств учреждения к противодействию актам терроризма.

4. По снежным заносам

- подготовлен  и содержится  в постоянной  готовности инвентарь для расчистки снега;

- постоянно осуществляется контроль за состоянием наружной электропроводки, содержанием в закрытом состоянии окон и  форточек после занятий, их застеклением.

Выводы из оценки обстановки:

Многообразие возможных стихийных бедствий, аварий и крупных пожаров могут вызвать последствия катастрофических размеров.

Наиболее опасным бедствием с тяжелыми последствиями является землетрясение (подземный толчок силой до 9 баллов). В результате воздействия данного стихийного бедствия может произойти частичное повреждение инженерно-технических сетей, систем тепло-, водоснабжения, повреждение линий электропередачи и автомобильных дорог, образование вторичных очагов поражения, большие потери персонала и обучающихся, в том числе безвозвратные, утрата и порча материально-технических ценностей. Это существенно повлияет на проведение учебного процесса  и жизнедеятельность персонала МБОУ «Средняя школа № 9».

При различных ЧС на территории МБОУ  «Средняя школа № 9»  возможны пожары.

В зимний период возможны сильные снежные заносы, что может привести к нарушению учебного процесса, нарушению тепло- и энергоснабжения.

К ликвидации последствий данных стихийных бедствий на территории МБОУ  «Средняя школа № 9»  будут  привлечены силы и средства учреждения, а при необходимости силы и средства территориальных и функциональных подсистем РСЧС Дальневосточного региона.

Основные усилия и средства сил и средств учреждения при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо сосредоточить на следующих направлениях:

- спасение людей и предотвращение разрастания последствий стихийных бедствий;

- локализация и ликвидация вторичных очагов поражения;

- оказание  медицинской  помощи  пострадавшим и  дальнейшая  их транспортировка в лечебные учреждения;

- восстановление функционирования объекта.

Раздел  2.  Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации

2.1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности).

Оповещение об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется ЕДДС МКУ ТЦУКС, средствами филиала ФГУП ВГТРК «Камчатка» и местными радиостанциями городского округа.

Оповещение персонала об угрозе чрезвычайных ситуаций осуществляется ответственным дежурным путем передачи информации посредством системы звонков, по телефонам и посыльными.

Для принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также своевременного оповещения сотрудников и обучающихся о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях осуществляется сбор и обмен информацией между соответствующими организациями в системе РСЧС.

В МБОУ  «Средняя школа № 9»  сбор, обработка и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Для контроля за выполнением мероприятий по снижению воздействия чрезвычайной ситуации приводится в готовность комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МБОУ  «Средняя школа № 9», которая принимает на себя руководство функционированием объектовой системы в режиме повышенной готовности. На основании полученной от вышестоящих звеньев РСЧС информации и данных об обстановке на территории МБОУ  «Средняя школа № 9» осуществляется прогнозирование и выработка предложений по противодействию чрезвычайной ситуации.

Выполнить мероприятия раздела 1.1 календарного плана (приложение № 2).

При угрозе химического заражения принимаются меры по защите сотрудников и  обучающихся, повышению устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения: приводятся в готовность защитные сооружения, герметизируются помещения, подготавливаются к выдаче (выдаются) средства индивидуальной защиты (раздел 1.6 приложения № 2).

Приводится в готовность автотранспорт и загородная зона __________.

Силами и средствами поликлиники №___ проводятся мероприятия по медицинской и противоэпидемической защите.

Осуществляются противопожарные мероприятия.

Системы жизнеобеспечения подготавливаются к безаварийной остановке.

С целью подготовки к укрытию сотрудников и обучающихся  приводятся в готовность защитные сооружения  с проведением первоочередных работ.

В целях повышения готовности сил и средств учреждения, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, приводятся в готовность силы и средства, уточняются планы их действий. При необходимости они выдвигаются к местам предполагаемых действий.

При угрозе теракта в МБОУ «Средняя школа № 9»  выполнить мероприятия раздела 1.4 календарного плана (приложение № 2).

При угрозе землетрясения, возникновения пожара, снежных заносов, радиоактивного заражения, стихийных бедствий, инфекционных заболеваний выполнить мероприятия соответствующего раздела календарного плана (приложение № 2).

2.2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации).

Оповещение о возникновении ЧС проводится в соответствии со Схемой организации управления, оповещения и связи (приложение № 5).

Выполняются общие мероприятия (раздел 2.1) Календарного плана основных мероприятий учреждения при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (приложение № 2).

Для выявления обстановки в районе ЧС, уточнения ранее принятого решения для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ проводится разведка района ЧС.

По характеру решаемых задач предусмотрена общая разведка, организуемая КЧС и ОПБ МБОУ «Средняя школа № 9». На основании данных разведки прогнозируется реальная обстановка и ее развитие.

Для ликвидации ЧС в район  проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ выдвигаются силы и средства учреждения.

Всего в МБОУ «Средняя школа № 9» силы и средства учреждения состоят из 4 человек. Предусмотрено также (по запросу) привлечение аварийно-спасательных подразделений МЧС России  и коммунальных служб городского округа.

При радиоактивном загрязнении

При выпадении радиоактивных осадков выполнить мероприятия раздела 2.8 календарного плана (приложение № 2). С введением ГУ МЧС России по Камчатскому краю режима защиты населения получить указания по учебному процессу в отделе образования Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

При аварии на химически опасном объекте

С получением сообщения об аварии на химически опасном объекте выполнить мероприятия раздела  2.6 календарного плана (приложение №2).

Защита сотрудников и обучающихся в чрезвычайной ситуации, когда возникает опасность поражающего действия АХОВ, производится с использованием средств индивидуальной защиты, также проводится герметизация помещений, вывод персонала и обучающихся из зоны поражения на открытую местность  в направлении, перпендикулярном распространению облака.

После ликвидации очага заражения помещения проветриваются, затем проводится контроль химического заражения и только после этого обучающимся разрешать входить в них.

При пожаре в МБОУ «Средняя школа № 9» или на объекте, находящемся по соседству

При возникновении загорания в зданиях МБОУ  «Средняя школа № 9»  прекратить учебный процесс и эвакуировать персонал и обучающихся в безопасный район, вызвать пожарную команду по городской телефонной сети "01", ответственному за противопожарную безопасность применить первичные средства пожаротушения, обеспечить сохранность материальных средств.

При возникновении пожара на объекте по соседству и угрозе перехода пламени на здание школы вывести персонал и обучающихся в безопасное место.

Выполнить мероприятия раздела  2.3 календарного плана (приложение №2).

В случае чрезвычайной ситуации жителей оповестят сиренами. По радиотрансляционной и телевизионным сетям будет передан сигнал "Внимание всем!" и далее сообщение, например:

"Внимание! Говорит ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Граждане! Произошла авария на (таком-то объекте) с выбросом химически опасного вещества — аммиака. Облако заражённого воздуха распространяется в направлении ... . Всем находящимся в районе ... немедленно покинуть жилые дома, организации, учреждения, учебные заведения, детские сады и ясли и выйти в район ... .» (может быть указано где, когда и кому укрыться, что выполнить, а кому оставаться на месте).

Примечание: примерно такие тексты будут объявляться при других чрезвычайных ситуациях (авариях, катастрофах и стихийных бедствиях).

В случае террористического акта в МБОУ «Средняя школа № 9» выполнить мероприятия раздела  2.4 календарного плана (приложение № 2).

Эвакуация (отселение) населения

Для    проведения    эвакуационных    мероприятий    в    школе    создана эвакуационная    комиссия    в    составе ______ чел.,    председатель    комиссии  __________________________________________.

Эвакуационные   мероприятия   персонала и членов их семей в количестве ______ чел. проводятся   по   распоряжению   председателя эвакуационной      комиссии      Петропавловск-Камчатского      городского      округа ___________ ____________________________ через  СЭП при ЧС  по адресу _______________ _______________________________________________.

На ПС оставшееся без крова население проходит регистрацию, ставится на  персональный учет, при необходимости обеспечивается предметами первой необходимости, вещевым имуществом, питанием, первой медицинской помощью, водой. После регистрации пострадавшее население формируется в колонны, из их числа назначается старший колонны для организованного вывоза в безопасные районы. Транспортное обеспечение планируется заблаговременно, техника предоставляется на СЭП при ЧС  по решению эвакуационной комиссии и согласно скомплектованных колонн от МБОУ «Средняя школа № 9».

Размещение оставшихся без крова проводится в заблаговременно спланированные места размещения  (СОТы, базы отдыха) _________________ _________________________________________________________________ _______________________________________________________________.

По желанию оставшиеся без крова могут быть размещены путем подселения к родственникам и знакомым в сохранившемся жилом фонде.

Количество материальных ценностей для вывоза – _____ т.

2.3. Обеспечение действий сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для осуществления мероприятий по защите персонала, обучающихся и материальных ценностей.

Обеспечение действий сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС – важнейшее условие для успешного выполнения аварийно-восстановительных работ и одна из основных обязанностей КЧС и ОПБ МБОУ «Средняя школа № 9». Это достигается своевременным и качественным  проведением  в полном объеме подготовительных мероприятий к действиям в ЧС – организация непрерывного контроля за окружающей средой и  обстановкой в районе аварии (ведение разведки, наблюдения), организации медицинского, технического, материального и метеорологического обеспечения.

Разведка

Осуществление  наблюдения и лабораторного контроля за изменениями степени зараженности объектов внешней среды радиоактивными, химическими, АХОВ и различными опасными веществами осуществляет ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» (тел.42-29-29) и управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю (тел.46-75-91).

Метеорологическое обеспечение

Метеорологическое обеспечение осуществляется ГУ «Камчатское УГМС», а также через ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

При скорости ветра более 25м/сек, выпадении осадков в виде дождя - 30мм, снега – 20мм передается «Штормовое предупреждение».

Материальное обеспечение

Организуется в целях бесперебойного обеспечения сил и средств учреждения материальными средствами, необходимыми для ликвидации последствий разрушений, пожаров и т.п., жизнеобеспечения личного состава, пострадавшего и эвакуируемого персонала и обучающихся.

Основными задачами материального обеспечения являются  организация бесперебойного снабжения сил и средств учреждения имуществом РХБ защиты, средствами оповещения и связи, медицинским имуществом, продовольствием и другими материально-техническими средствами.

Организатором материального обеспечения является КЧС и ОПБ. Недостающие материально-технические средства выделяются КЧС и ОПБ вышестоящего органа управления.

Для обеспечения мероприятий и в целях обеспечения возможности экстренного привлечения необходимых средств решениями органов местного самоуправления и администрации МБОУ «Средняя школа № 9» созданы местные и объектовые резервы материальных ресурсов.

Резервы материальных ресурсов включают в себя: продовольствие, медицинское имущество, медикаменты.

Для ликвидации последствий ЧС в МБОУ  «Средняя школа № 9»  имеется инвентарь:

- Лом                                  – ____ шт.

- Лопаты                            – ____ шт.

- Стремянки (лестницы)  – ____ шт.

- Фонари                            – ____ шт.

- Топоры                            – ____ шт.

- Огнетушители                – ____ шт.

Медицинское обеспечение

В мероприятиях по защите персонала и обучающихся от поражающих факторов ЧС приоритетное место отводится спасению и оказанию медицинской помощи пораженным. Помимо ответственного за медицинское обеспечение к проведению лечебно-эвакуационных мероприятий планируется подключать также аварийно-спасательные формирования, т.к. сил и средств для проведения медицинских мероприятий в МБОУ «Средняя школа № 9» недостаточно. Лечебными учреждениями на территории города будет оказана помощь.

Первая медицинская помощь пострадавшим оказывается путем само- и взаимопомощи силами ответственного за медицинское обеспечение  ___________________________.

На территории школы оказание медицинской помощи пострадавшим будет проводиться в зале столовой (либо спортзале).

Противопожарное обеспечение

Локализация и ликвидация пожаров осуществляется силами ПЧ №____, которая находится по адресу _______________________________________, тел.___________ с привлечением ответственного за противопожарную безопасность.

Охрана общественного порядка

Для оцепления места аварии, обеспечения общественного порядка, вывода людей из опасных зон и для охраны привлекается персонал МБОУ «Средняя школа № 9» совместно с силами УМВД России по г.Петропавловску-Камчатскому, тел. 42-44-01.

2.4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала и обучающихся и восстановление систем жизнеобеспечения.

Основными задачами при ликвидации чрезвычайной ситуации является спасение людей и оказание им первой медицинской помощи, а также локализация и ликвидация пожаров и аварий.

К проведению АСДНР  в школе будет привлечены все имеющиеся в наличие силы и средства учреждения.

К АСДНР силы и средства учреждения приступают немедленно, при необходимости предусматривается их усиление в первую очередь за счет специалистов технических служб. Успешное выполнение задач обеспечивается их совместными действиями.

При необходимости помимо объектовых сил по решению председателя КЧС и ОПБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа могут быть привлечены дополнительные силы и средства:

- личный состав УМВД России по г.Петропавловску-Камчатскому - для обеспечения общественного порядка, оцепления территории и организации эвакуации персонала в безопасную зону;

- личный состав ПЧ № _____;

- силы и средства спасательных служб Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.5. Организация управления, взаимодействия, оповещения и связи

Оповещение и сбор руководящего состава проводится  в соответствии со схемой организации управления, оповещения и связи МБОУ  «Средняя школа № 9» (приложение №5).

Общее руководство  осуществляет директор МБОУ  «Средняя школа № 9» ________________________________________ , а в его отсутствие  лицо, его замещающее.

Управление силами ликвидации последствий ЧС производить КЧС и ОПБ с повседневного пункта управления, развернутого в кабинете директора школы.

Подготовить к занятию запасный пункт управления _____________ _______________________________________.

Через «Ч»+00.30 (в нерабочее время "Ч"+________) провести оповещение и сбор КЧС и ОПБ учреждения, затем оценить обстановку и принять решение на проведение мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с Календарным планом (приложение №2), указаниями отдела образования и МКУ ТЦУКС.

При организации взаимодействия устанавливается порядок сбора и обмена информацией о ЧС. Первичное сообщение о ЧС, имеющейся на соседней к МБОУ «Средняя школа № 9» территории, может поступить от диспетчера ЕДДС МКУ ТЦУКС, отдела образования Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также от соседних объектов. Такой порядок сбора и обмена информацией при хорошо налаженном взаимодействии позволяет своевременно принять меры по предупреждению и ликвидации ЧС и своевременно предупредить сотрудников и студентов о прогнозируемых и возникших ЧС.

При направлении сил и средств от вышестоящих звеньев РСЧС для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации в МБОУ «Средняя школа № 9» взаимодействие осуществляется для согласования действий в интересах наиболее эффективного выполнения задач совместно с силами и средствами учреждения. Устанавливаются сигналы и порядок поддержания связи. Нарушенное взаимодействие немедленно восстанавливается.

Связь организуется через городскую АТС по телефонам:

- отдел образования – 235-125;

- диспетчер ЕДДС МКУ ТЦУКС – 235-300;

- СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю – 200-112.

При выходе из строя городской АТС связь организуется через посыльных.

После завершения работ по ликвидации последствий ЧС определяется нанесенный ущерб и данные предоставляются в отдел образования Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и МКУ ТЦУКС.

Приложения: 1. Возможная обстановка при возникновении ЧС.

- Календарный план основных мероприятий МБОУ  «Средняя школа № 9»   при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- Решение  председателя КЧС и ОПБ МБОУ  «Средняя школа № 9» по ликвидации ЧС.

- Расчет сил и средств МБОУ  «Средняя школа № 9», привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- Схема организации управления, оповещения и связи МБОУ  «Средняя школа № 9».

Уполномоченный на решение задач

в области гражданской обороны

МБОУ  «Средняя школа № 9»                                                        Н.М. Селезнев

Приложение №2

Календарный план

основных мероприятий МБОУ «Средняя школа № 9»                                                     при угрозе и возникновении производственных аварий,

катастроф и стихийных бедствий

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (режим повышенной готовности) |
| 1.1 Общие мероприятия |
|  | Оповещение об угрозе возникновения ЧС директора, руководящего состава школы. | к «Ч»+0.10 | Дежурный |
|  | Эвакуация персонала и обучающихся при необходимости (в холодное время года учащиеся эвакуируются в теплые помещения). | к «Ч»+1.00 | Руководитель ГО ___________ |
|  | Произвести доклад начальнику отдела образования тел. 235-125. | к «Ч»+ 1.00 | Руководитель ГО _____________ |
|  | Сбор руководящего состава: - в рабочее время - в нерабочее время | к «Ч»+0.30 к «Ч»+2.00 | Руководитель ГО ___________ |
|  | Проверка готовности технических средств связи. | к «Ч»+2.00 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | к «Ч»+2.00 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Уточнение вопросов взаимодействия с силами городского звена КТП РСЧС. | к «Ч»+2.00 | Руководитель ГО ___________ |
|  | Прогнозирование возможной обстановки. | к «Ч»+2.30 | Руководитель ГО ___________ |
|  | Проверка готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных работ. | к «Ч»+3.00 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Устанавливается круглосуточное дежурство руководящего состава. | к «Ч»+3.00 | Руководитель ГО |
| 1.2 При угрозе землетрясения («Ч» - время получения предупреждения об угрозе землетрясения) |
|  | Оповестить персонал, обучающихся об угрозе землетрясения. | немед-ленно | Руководитель ГО ___________ |
|  | Провести тренировку по действиям при землетрясении, по эвакуации детей. | к «Ч»+0.15 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Проверить закрепление мебели, тяжелых предметов, обеспечение безопасных мест. | к «Ч»+0.20 | Зам. по АХЧ ___________ |
|  | Проверить уровень готовности, укомплектованность сил и средств личным составом и инвентарем. | к «Ч»+0.30 | Уполномо-ченный ГО |
| 1.3 При угрозе возникновения пожара |
| 1. 2. 3. 4. | Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории. Проверить системы коллективной и индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, а также системы оповещения людей и обнаружения пожара. Привести в готовность первичные средства и автоматические установки пожаротушения, а также источники противопожарного водоснабжения. Приготовиться к экстренной эвакуации персонала и обучающихся (посетителей и т.д.), документации, материальных ценностей в безопасную зону. | к «Ч»+0.10 к «Ч»+0.15 к «Ч»+0.15 к «Ч»+0.20 | Отв. за ПП безопасн. ___________ Отв. за ПП безопасн. __________ Отв. за ПП безопасн. ___________ Руководитель ГО |
| При угрозе теракта (анонимный телефонный звонок, обнаружение оставленного подозрительного предмета) |
| 1. | Доложить начальнику отдела образования тел.235-125, ОД УФСБ РФ по Камчатскому краю тел.41-25-78, в деж. часть УМВД России по г.П-Камчатскому тел.42-44-01, 02, СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю по тел.200-112, диспетчеру МКУ ТЦУКС тел.235-300. | К «Ч»+0.05 | Руководитель ГО __________ |
| 2. | Оповестить персонал и обучающихся. | к «Ч»+0.10 | Дежурный |
| 3. | Выставить оцепление в зоне нахождения предполагаемых подозрительных предметов, усилить охрану и пропускной режим, обеспечить беспрепятственный проезд машин городских служб силами персонала школы. | к «Ч»+0.20 | Руководитель ГО |
|  | Оказать всяческую помощь работникам МЧС, УМВД, ФСБ в осмотре здания школы. |  | ___________ |
| 4. | Провести эвакуацию людей из здания школы, принять меры к недопущению нахождения людей вблизи предполагаемых подозрительных предметов. | к «Ч»+0.20 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
| 5. | После эвакуации составить список отсутствующих обучающихся, который затем представить работникам МЧС и УМВД. В дальнейшем действовать по указаниям работников УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Камчатскому краю. | к «Ч»+0.35 | Руководитель ГО |
| При угрозе снежных заносов («Ч» - время после получения «Штормового предупреждения») |
|  | Проверить готовность сил и средств для расчистки подъездных путей, территории, крыши. | к «Ч»+0.30 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Проверить и укрепить наружную электропроводку, застеклить окна, держать окна, форточки постоянно закрытыми. | к «Ч»+1.00 | Уполномо-ченный ГО |
| 1.6 При угрозе аварии с выбросом АХОВ |
|  | Подготовить к выдаче и выдать сотрудникам СИЗ (противогазы, защищающие от аммиака, или ватно-марлевые повязки, пропитанные 5%-ным раствором лимонной (борной) кислоты). | к «Ч»+1.00 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Уточнить прогноз распространения облака АХОВ у СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю тел.200-112. | к «Ч»+1.00 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Провести герметизацию помещений. | к «Ч»+1.30 | Зам. по АХЧ ___________ |
|  | Провести инструктаж сотрудников о порядке действий и правилах поведения при воздействии АХОВ. | к «Ч»+1.30 | Уполномо-ченный ГО |
|  | Организовать ответственного за РХБН (при наличии) или организовать мониторинг окружающей среды. | к «Ч»+2.00 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Проверить готовность системы оповещения. | к «Ч»+2.00 | Уполномо-ченный ГО |
| 1.7 При угрозе радиоактивного заражения |
| 1. | Постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения информации из ГУ МЧС России | постоянно | Руководитель ГО |
|  | по Камчатскому краю по вопросам РЗМ (радиоактивного заражения местности). |  | ___________ |
| 2. | Через СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю тел.200-112 организовать периодическое (через 1 час или другой промежуток времени) получение информации об уровне РЗМ в районе объекта. | к «Ч»+ 0.20 | Отв. за опов. и связь ___________ |
| 3. | Выдать сотрудникам СИЗ, при необходимости, ватно-марлевые повязки. | к «Ч»+ 0.20 | Зам. по АХЧ ____________ |
| 4. | Подготовиться к отключению вентиляционных систем и кондиционеров, создать на объекте запасы материалов для герметизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть в готовности к эвакуации. | к «Ч»+ 0.20 | Зам. по АХЧ ____________ |
| 5. | Обеспечить постоянное взаимодействие с СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112. | постоянно | Руководитель ГО |
| 1.8 При угрозе возникновения стихийных бедствий |
| 1. | Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды. | постоянно | Уполномо-ченный ГО _____________ |
| 2. | Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по повышению уровня готовности пожарного расчёта, противопожарной защищённости объекта. | к «Ч»+ 0.20 | Отв. за ПП безопасн. ___________ |
| 3. | Организовать на объекте посменное круглосуточное дежурство руководящего состава. | к «Ч»+ 0.45 | Уполномо-ченный ГО |
| 4. | Организовать взаимодействие с CОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112. Быть в готовности к эвакуации. | постоянно | Руководитель ГО |
| 1.9 При угрозе инфекционных заболеваний |
| 1. | Отключить вентиляционную систему, подающую воздух в помещения, где находится больной (кроме случая заболевания холерой). | к «Ч»+ 0.05 | Зам. по АХЧ ___________ |
| 2. | Произвести доклад начальнику отдела образования ДСР ПКГО тел. 235-125. | к «Ч»+ 0.10 | Руководитель ГО ____________ |
| 3. | При выявлении больного организовать изоляцию и госпитализацию подозреваемых на контагиозное заболевание. | к «Ч»+ 1.00 | Руководитель ГО ___________ |
| 4. | Подготовить помещения для изоляции больных, необходимые антибиотики и дезинфекционные средства. | к «Ч»+ 1.00 | Отв. за мед. обеспеч. ___________ |
| 5. | Обеспечить персонал спец. защитной одеждой, набором ёмкостей для дезинфекции и дезинфицирующими веществами. | к «Ч»+ 1.00 | Отв. за мед. обеспеч. |
| 2. При возникновении чрезвычайных ситуаций ( режим чрезвычайной ситуации) |
| 2.1 Общие мероприятия |
|  | Оповещение и сбор руководящего состава. - в рабочее время - в нерабочее время | к «Ч»+0.30 к «Ч»+2.00 | Руководитель ГО ___________ |
|  | Произвести доклад начальнику отдела образования ДСР ПКГО тел.235-125. | к «Ч»+ 1.00 | Руководитель ГО ___________ |
|  | Уточнить вопросы взаимодействия с МКУ ТЦУКС тел.235-300, СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю тел.200-112. | к «Ч»+1.00 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Сбор личного состава сил и средств. | к «Ч»+1.30 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | Устанавливается круглосуточное дежурство. | к «Ч»+2.00 | Руководитель ГО ___________ |
|  | Уточняется наличие материальных средств для обеспечения спасательных работ. | к «Ч»+2.00 | Уполномо-ченный ГО |
|  | Прогнозируется и оценивается обстановка. | к «Ч»+2.30 | Руководитель ГО __________ |
|  | Уточняются силы и средства. | к «Ч»+2.30 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
|  | В зимнее время организовать обогрев личного состава сил и средств. | к «Ч»+2.30 | Уполномо-ченный ГО |
| 2.2 При сильном землетрясении |
| 1. | Организовать укрытие или вывод персонала и обучающихся в безопасные места. | к «Ч»+0.10 | Руководитель ГО ___________ |
| 2. | Оценить обстановку после землетрясения. | к «Ч»+0.30 | Руководитель ГО ___________ |
| 3. | Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим. | к «Ч»+1.30 | Отв. за мед. обеспеч. ___________ |
| 4. | Силами и средствами оказать помощь по спасению попавших в завалы. | к «Ч»+1.30 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
| 5. | По распоряжению начальника МКУ ТЦУКС отправить персонал и обучающихся на пункты сбора населения. | к «Ч»+3.00 | Руководитель ГО |
| 2.3 При возникновении пожара |
| 1. | Сообщить о возникновении пожара по тел. 01 (ГТС, "Теле2"), 001("Билайн", "Ростелеком"), 010 (МТС, "Мегафон"). | немед-ленно | Руководитель ГО ___________ |
| 2. | Отключить электроэнергию, обеспечить аварийную остановку техно-, электрооборудования, вентиляции, ограничить доступ воздуха в помещение. | немед-ленно | Отв. за ПП безопасн. ___________ |
| 3. | В случае возгорания небольших площадей c соблюдением мер личной безопасности применить первичные средства пожаротушения. | к «Ч»+0.10 | Отв. за ПП безопасн. ___________ |
| 4. | Организовать беспрепятственное движение сотрудников и лиц, не участвующих в тушении пожара, через эвакуационные пути и выходы в безопасную зону. | к «Ч»+0.10 | Зам. по АХЧ |
| 5. | Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей. | к «Ч»+0.10 | Уполномо-ченный ГО __________ |
| 6. | Обеспечить доврачебной помощью пострадавших лиц и направить их на автотранспорте в ЛПУ. | немед-ленно | Отв. за мед. обеспеч. __________ |
| 7. | Организовать встречу пожарной команды, указать кратчайшие пути для подъезда к очагу пожара. | по прибы-тию | Отв. за ПП безопасн. |
| 8. | Сообщить старшему пожарной команды информацию о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и свойствах хранимых и применяемых веществ, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара, а также на безопасность личного состава подразделения пожарной охраны. | по прибы-тию | Отв. за ПП безопасн. ___________ |
| 9. | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара CОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю по т.200-112, ЕДДС МКУ ТЦУКС по т.235-300. | к «Ч»+0.15 | Руководитель ГО |
| 2.4 При террористическом акте |
| 1. | Доложить начальнику отдела образования тел.235-125, ОД УФСБ РФ по Камчатскому краю тел.41-25-78, в деж. часть УМВД России по г.П-Камчатскому тел.42-44-01, тел.02, СОД ГУ МЧС России по Камчатскому краю тел.200-112, диспетчеру МКУ ТЦУКС тел.235-300. | к «Ч»+0.05 | Руководитель ГО ___________ |
| 2. | Оповестить персонал и обучающихся об эвакуации. | к «Ч»+0.10 | Руководитель ГО ___________ |
| 3. | Провести эвакуацию персонала и обучающихся из здания школы. | немед-ленно | Руководитель ГО ___________ |
| 4. | Приостановить функционирование соответствующих систем жизнеобеспечения для части зданий. | с «Ч»+0.15 | Дежурный |
| 5. | Выставить оцепление в зоне возникновения теракта, усилить охрану и пропускной режим, обеспечить беспрепятственный проезд машин городских служб силами звена охраны общественного порядка. | к «Ч»+0.30 | Руководитель ГО __________ |
| 6. | Незамедлительно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, тушению пожара, проведению спасательных и других неотложных работ. | немед-ленно | Уполномо-ченный ГО ___________ |
| 7. | Вызвать руководящий состав, комиссию КЧС и ОПБ (в нерабочее время). | к «Ч»+1.00 | Отв. за опов. и связь |
| При снежных заносах |
| 1. | Организовать расчистку территории от снега. |  | Зам. по АХЧ ___________ |
| 2. | Очистить от снега крышу. |  | Зам. по АХЧ ___________ |
| 3. | При необходимости выставить ограждения опасных зон. |  | Руководитель ГО |
| При возникновении аварии с выбросом АХОВ |
| 1. | Оповестить сотрудников. | к «Ч»+0.10 | Дежурный |
| 2. | Выдать СИЗ (противогазы, защищающие от аммиака, или ватно-марлевые повязки, пропитанные 5%-ным раствором лимонной (борной) кислоты), принять меры к укрытию людей. | к «Ч»+0.20 | Зам. по АХЧ ___________ |
| 3. | Организовать проведение мероприятий по герметизации помещений (окон, дверей). | с «Ч»+0.20 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
| 4. | Организовать пропитку ватно-марлевых повязок персонала и обучающихся 5%-ным раствором лимонной (борной) кислоты при выбросе аммиака. | с «Ч»+0.20 | Отв. за мед. обеспеч. ___________ |
| 5. | Организовать наблюдение за перемещением зараженного облака. | к «Ч»+0.30 | Зам. по АХЧ ___________ |
| 6. | Установить взаимодействие с МКУ ТЦУКС тел.235-300, СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю тел.200-112. | к «Ч»+0.30 | Уполномо-ченный ГО |
| 7. | Провести эвакуацию людей, организовать оказание медицинской помощи пострадавшим. | к «Ч»+1.00 | Руководитель ГО |
| 2.7 При возникновении аварии на энергетических и инженерных коммуникациях |
| 1. | Оповестить персонал объекта (постоянный, переменный состав, посетителей) и организовать его вывод из опасной зоны. | к «Ч»+ 0.15 | Уполномо-ченный ГО __________ |
| 2. | Доложить об аварии СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112, в ЕДДС МКУ ТЦУКС т.235-300 и, при необходимости, вызвать аварийные бригады соответствующих служб округа. | к «Ч»+ 0.30 | Уполномо-ченный ГО |
| 3. | Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую медицинскую помощь и направить в ЛПУ. | к «Ч»+ 1.00 | Отв. за мед. обеспеч. ___________ |
| 4. | Организовать эвакуацию имущества и документации из прилегающих к месту аварии помещений. | по обстановке | Руководитель ГО ___________ |
| 5. | Подготовиться к эвакуации при необходимости персонала (постоянного, переменного состава, посетителей). | по обстановке | Руководитель ГО ___________ |
| 6. | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112, в ЕДДС МКУ ТЦУКС т.235-300 | к «Ч»+ 1.30 | Руководитель ГО |
| 2.8 При радиоактивном заражении территории |
| 1. | Постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю по ситуации. | постоянно | Уполномо-ченный ГО ___________ |
| 2. | Оповестить персонал о заражении территории объекта и прилегающей территории РВ. | к «Ч»+0.10 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
| 3. | Выдать персоналу и обучающимся СИЗ. | к «Ч»+1.00 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
| 4. | Укрыть персонал и обучающихся в защитных сооружениях. | к «Ч»+1.00 | Руководитель ГО |
| 5. | Обеспечить периодические запросы и получение информации об уровне РЗМ в районе объекта через СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112. | постоянно | Уполномо-ченный ГО __________ |
| 6. | Установить режимы радиационной защиты персонала и обучающихся по согласованию с СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112. | по указанию | Руководитель ГО __________ |
| 7. | Сократить до минимума выход персонала из помещений на открытую местность, в случае выхода применять средства защиты органов дыхания и кожи. Режим поведения в сложившихся условиях довести до персонала объекта. | постоянно | Руководитель ГО |
| 8. | Уточнить через МКУ ТЦУКС т.235-300 необходимость (целесообразность, воз-можность) эвакуации персонала объекта и посетителей, порядок дальнейших действий. | периоди-чески | Уполномо-ченный ГО |
| 2.9 При стихийных бедствиях |
| 1. | Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней изменениями. | постоянно | Уполномо-ченный ГО ___________ |
| 2. | Прекратить учебную деятельность объекта, вывести посетителей за его территорию. Не допускать паники среди персонала, запретить сотрудникам покидать служебные помещения. | немед-ленно | Руководитель ГО ______________ |
| 3. | Провести противопожарные мероприятия, отключить всё неиспользуемое оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений объекта. | к «Ч»+0.20 | Уполномо-ченный ГО ___________ |
| 4. | При ухудшении обстановки или угрозе затопления провести эвакуацию персонала, обучающихся, материальных ценностей и документации из опасной зоны (по указанию). | по обстановке | Руководитель ГО _____________ |
| 5. | Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим и отправить их в ЛПУ. Организовать жизнеобеспечение сотрудников объекта. | постоянно | Отв. за мед. обеспеч. ___________ |
| 6. | Обеспечить постоянную связь с СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112, МКУ ТЦУКС т.23-53-00. | постоянно | Уполномо-ченный ГО |

Уполномоченный на решение задач

в области гражданской обороны

МБОУ  «Средняя школа № 9»                                                     Н.М. Селезнев

Примечание: Фамилии и инициалы ответственных исполнителей записывать карандашом.

Приложение № 3

Решение

председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и

обеспечения пожарной безопасности МБОУ «Средняя школа № 9»

от __________ № _________

О проведении первоочередных

мероприятий по ликвидации

последствий землетрясения

В результате прошедшего в ____ ч _____ мин. "____" _________ 20 __ года землетрясения силой _____ баллов в Петропавловск-Камчатском городском округе сложилась сложная инженерная, коммунально-техническая, медицинская и пожарная обстановка.

По результатам проведенной разведки на территории МБОУ «Средняя школа № 9» сложилась следующая обстановка ___________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Разрушено _____ зданий школы, в том числе ________________________

__________________________________________________________________

В аварийном состоянии _____ классов, в том числе  __________________________________________________________________	Большие разрушения на коммунальных сетях _______________________

_________________________________________________________________

прекратилась подача электроэнергии, воды, тепла.

Пожаром охвачено здание школы___________________________________ _________________________________________________________________

Потери среди сотрудников и обучающихся школы уточняются. На ____ ч. ____ мин.  ___________________ 20 __ года погибло _____ человек.

Решил:

1. Основные усилия сосредоточить в районах (участках, объектах) – _____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Основные усилия сосредоточить на спасении сотрудников и обучающихся школы и оказании помощи пострадавшим, снижении потерь от вторичных факторов поражения.

Извлеченных из под завалов, нуждающихся во врачебной помощи, доставлять на ближайшие площадки оказания первой медицинской помощи или в сохранившиеся стационары.

Сотрудников и обучающихся школы, оставшихся без крова, направлять на Пункты сбора пострадавшего населения для регистрации, всестороннего обеспечения и дальнейшего расселения.

Спасательные работы вести в круглосуточном режиме.

Распределение сил и средств усиления – _____________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

2. Заместителю председателя КЧС и ОПБ  ______________________:

- к _____ ч. организовать сбор сведений о характере и объеме нанесенного ущерба;

- организовать безопасность работ в зоне ЧС;

- возглавить работы на наиболее ответственном участке.

3. Уполномоченному на решение задач в области ГО  _________________:

- обеспечить сбор данных обстановки и их обобщение;

- распределить силы и средства учреждения на объектах работ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- организовать постоянное дежурство на Пункте управления;

- обеспечить своевременность донесений и докладов по обстановке вышестоящим органам управления.

3. Задачи силам и средствам:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Взаимодействие организовать ...

5. Сигналы управления и оповещения – ранее установленные.

6. Пункт управления КЧС и ОПБ расположен ______________ ___________________.

7. Доклады о положении дел представлять на пункт управления через каждые 2ч. работы, при резком изменении обстановки, срыве выполнения задач – немедленно.

Председатель комиссии по

чрезвычайным ситуациям

и обеспечения пожарной безопасности  __________ Л.А. Кривобок

Приложение № 4

РАСЧЁТ

сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий МБОУ «Средняя школа № 9»

| № п/п | Наименование | Личный состав | Техника и средства малой механизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ |  |  |
| 2. | Эвакуационная комиссия |  |  |
| 3. | Ответственный за оповещение и связь |  |  |
| 5. | Ответственный за противопожарную безопасность |  |  |
| 6. | Ответственный за медицинское обеспечение |  |  |
| 7. | Ответственный за эвакуацию |  |  |
|  | Всего |  |  |

Уполномоченный на решение задач в области

гражданской обороны МБОУ «Средняя школа № 9» ______________________  Н.М. Селезнев

| СХЕМА | Приложение № 5 |
| --- | --- |

организации управления, оповещения и связи МБОУ «Средняя школа № 9» при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны МБОУ  «Средняя школа № 9» Н.М. Селезнев

# Text boxes

Директор МБОУ СОШ № 9

______________________________

дом. адрес ____________________

тел. дом. _____________

тел. раб. _____________

Старший ОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю

тел. 200-112

Начальник отдела образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского

городского округа

тел. 235-125

рабочее время

Ответственный за оповещение и связь

________________

дом. адрес ________________

тел. дом. _____________

тел. раб. _____________

Уполномоченный на решение задач в области ГО

____________________________

дом. адрес ___________________

тел. дом. _____________

тел. раб. _____________

нерабочее время

деж. сторож школы

тел. раб. _____________

Силы и средства учреждения

Ответственный за оповещение и связь

___________________

дом. адрес ________________

тел. дом. _____________

тел. раб. _____________

Ответственный за эвакуацию

_____________________

дом. адрес ________________

тел. дом. _____________

тел. раб. _____________

Ответственный за противопожарную безопасность
______________________

дом. адрес ________________

тел. дом. _____________

тел. раб. _____________

Ответственный за медицинское обеспечение

_____________________

дом. адрес ________________

тел. дом. _____________

тел. раб. _____________

ОД УФСБ  России по Камчатскому краю

тел.41-25-78

Персонал МБОУ СОШ № 9

(по указанию рук. ГО)

Диспетчер отдела ЕДДС МКУ «Территориальный центр управления кризисными ситуациями»

тел. 235-300

Дежурная часть УМВД России по г.П-Камчатскому

тел. 42-44-01

Председатель КЧС и ОПБ

____________________________

дом. адрес ___________________

тел. дом. _____________

тел. раб. _____________

Председатель эвак. комиссии

____________________________

дом. адрес ___________________

тел. дом. _____________

тел. раб. _____________